## Sheet1
时间频率计量器具
江苏省计量检定收费标准（2016年版）
总序号 | 分类序号 | 计量器具名称 | 准确度及等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准（元） | 周期 | 检测依据 | 备注
583 | SP-001 | 石英晶体振荡器(含计数器内部晶振) | ±1×10-8 | 1MHz、5MHz、10MHz | 台 | 1100 | 一年 | JJG 180-2002
584 | SP-002 | 通用计数器 | ±(10-7～10-9) | DC～1GHz | 台 | 650 | 一年 | JJG 349-2001 | 不含计数器内部晶振
|  |  | ±(10-7～10-9) | DC～1GHz (1MHz、5MHz、10MHz） |  | 1300 |  |  | 含计数器内部晶振
585 | SP-003 | 数字式频率计 | ±10-9 | 1MHz～1GHz | 台 | 600 | 一年 | JJG 349-2001
|  |  | ±10-8以下 | DC～1MHz |  | 550
586 | SP-004 | 秒表检定仪 | ±5×10-8 | (1～3600)s | 台 | 300 | 一年 | JJG 601-2003
587 | SP-005 | 时间检定仪 | ±1×10-8 | 0.1ms～10000s | 台 | 400 | 一年 | JJG 601-2003
588 | SP-006 | 电子秒表 | ±0.5s/日 |  | 台 | 50 | 一年 | JJG 237-2010
589 | SP-007 | 机械秒表 | ±0.4s/30min | 1s～30min | 台 | 25 | 一年 | JJG 237-2010
590 | SP-008 | 电秒表 | ±6ms/600s | 0～600s | 台 | 55 | 一年 | JJG 237-2010
591 | SP-009 | 电话计费器(含投币电话) |  | (0～3600)s | 台 | 25 | 一年 | JJG 983-2003
592 | SP-010 | IC卡电话计费器 |  | (0～3600)s | 台 | 30 | 一年 | JJG 983-2003
593 | SP-011 | 程控用户交换机及多路电话计时计费系统 | 50门以下 | (0～3600)s | 台 | 450 | 一年 | JJG 983-2003
|  |  | (51～100)门 | (0～3600)s |  | 700
|  |  | (101～150)门 | (0～3600)s |  | 1000
|  |  | (151～200)门 | (0～3600)s |  | 1300
|  |  | (201～300)门 | (0～3600)s |  | 1800
|  |  | (301～400)门 | (0～3600)s |  | 2000
|  |  | 401门-500门 | (0～3600)s |  | 2200
|  |  | 501门以上 | (0～3600)s |  | 2500 |  |  | 基价2500元，501门（含501门）以上，每增加1门，按每门2元收取。
594 | SP-012 | 电话计费器检定仪 | ±0.1s | (0.1～104)s | 台 | 320 | 一年 | JJG 983-2003
595 | SP-013 | 停车场计时计费装置 | ±5min | 24h | 套(台) | 500 | 一年 | JJG(苏)128-2011 | 停车场计时计费装置一套是指一进一出，每增加一个一进口或者出口，加收400元。
596 | SP-013 | 频标比对器 | ±(10-9～10-12)/s | 1MHz、5MHz | 台 | 900 | 一年 | JJG 545-2006
597 | SP-014 | 电子毫秒仪 | 1×10-7 | 1ms～10s | 台 | 220 | 一年 | JJG 238-1995
598 | SP-015 | 低频频率计 | 1×10-7 | (0.1～100)Hz | 台 | 300 | 一年 | JJG 349-2001
599 | SP-016 | 定时器 | 10-6～10-7 | 1ms～104s | 台 | 280 | 一年 | JJG 238-1995
600 | SP-017 | 石英钟 | 10-6～10-8 | 1s～24h | 台 | 250 | 一年 | JJG 488-2008
601 | SP-018 | 数字式电秒表 | 10-6～10-7 | 1ms～10s | 台 | 200 | 一年 | JJG 237-2010
602 | SP-019 | 电秒表检定仪 | 优于±0.6ms | 0～600s | 台 | 220 | 一年 | JJG 601-2003
603 | SP-020 | 频率合成器 | 10-7～10-9 | DC～1000MHz | 台 | 1800 | 一年 | JJG 374-1999
604 | SP-021 | 复费率电能表时间校验仪 | 10-7～10-9 | 10Hz～10MHz | 台 | 900 | 一年 | JJG 180-2002